TEMAT: GENEROWANIE FALI AKUSTYCZNEJ I WYZNACZANIE JEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Autor: Tomasz Kocur

Podstawa programowa, III etap edukacyjny

Cele kształcenia – wymagania ogólne

II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

6. Ruch drgający i fale.

4) Uczeń posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal harmonicznych oraz stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami.

5) Uczeń opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych.

9. Wymagania doświadczalne

13) Uczeń wytwarza dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego.

Cele

Cele  ogólne

- Poznanie sposobu pracy z zestawem pomiarowym Pasco.

- Wykorzystanie aplikacji komputerowej współdziałającej z rejestratorem danych.

- Utrwalenie podstawowych pojęć odnoszących się do drgań i fal.

Cele operacyjne

Uczeń nabywa umiejętności:

- zaplanowania i przeprowadzenia doświadczenia pozwalającego wygenerować falę akustyczną o różnej częstotliwości za pomocą kamertonu i strun głosowych,

- uzyskania wyników pomiaru natężenia dźwięku w funkcji czasu,

- sporządzenia wykresu natężenia w funkcji czasu,

- wyznaczenia amplitudy i obliczenia częstotliwości fali dźwiękowej za pomocą wykresu natężenia w funkcji czasu,

- sformułowania wniosków dotyczących otrzymanych wyników.

Metoda pracy

Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne wspomagane komputerowo, demonstracja nauczyciela.

Forma pracy

Praca z całą klasą lub w grupach pod kierunkiem nauczyciela.

Środki dydaktyczne i materiały

Zestaw doświadczalny (opis w dalszej części opracowania), instrukcja do ćwiczeń.

Przebieg doświadczenia i rejestracja pomiarów

## Wprowadzenie teoretyczne

Zaburzenia będące falą akustyczną to zmiany gęstości ośrodka materialnego rozchodzące się w postaci fali podłużnej. Zaburzeniu towarzyszą oscylacje cząsteczek ośrodka wokół położenia równowagi.

Pomiar parametrów charakteryzujących falę akustyczną może odbywać się za pomocą mikrofonu. Urządzenie to rejestruje zmiany ciśnienia ośrodka, przekształcając je w zmienne napięcie elektryczne. Rejestrowany sygnał elektryczny jest więc funkcją czasu U(t).

Źródłem fal dźwiękowych są ciała drgające z określoną częstotliwością.  W zakresie 0 – 16 Hz to infradźwięki, 16 – 20 000 Hz to dźwięki słyszalne przez człowieka oraz powyżej 20 000 Hz to ultradźwięki.

Falę dźwiękową możemy obrazowo przedstawić jako sinusoidę, którą charakteryzują takie parametry, jak: częstotliwość, okres drgań, długość fali i prędkość rozchodzenia się w ośrodku. Wszystkie te wielkości związane są znanymi zależnościami:

,

gdzie f – częstotliwość drgań, T – okres, v – szybkość rozchodzenia się fali w ośrodku, λ – długość fali.

Przebieg fali akustycznej w czasie przedstawia Rys. 1.

Rys. 1. Wykres obrazujący falę akustyczną (sinusoida).

Naszym zadaniem będzie obliczenie częstotliwości fali akustycznej wygenerowanej przez kamerton odczytując okres drgań oraz wyznaczenie amplitudy sygnału, która jest największym wychyleniem z położenia równowagi.

## Część doświadczalna

- Zaplanowanie i przygotowanie zestawu pomiarowego

W skład zestawu pomiarowego wchodzą następujące elementy:

- zestaw pomiarowy Pasco (interfejs SparkLink),

- czujnik natężenia dźwięku,

- kamerton, metalowy obciążnik widełek stroikowych, młoteczek,

- komputer typu PC (lub Spark SLS).

- Wykonanie doświadczenia

- Zestaw układ doświadczalny zgodnie z Rys. 2.

Rys. 2. Układ pomiarowy.

- Włącz rejestrator danych, wybierz przycisk pomiary, wybierz czujnik natężenia dźwięku, wybierz czas próbkowania 50 µs, rozpocznij pomiar naciskając start.

- Wygeneruj falę akustyczną uderzając młoteczkiem w widełki kamertonu. Podobny efekt można uzyskać poprzez gwizd człowieka.

- Zakończ pomiar po kilku sekundach w celu uniknięcia rejestracji zbyt dużej ilości danych.

- Powtórz pomiar zmieniając ustawienie obciążnika.

Opracowanie wyników. Wnioski.

- Przeanalizuj dane lub wyeksportuj je do aplikacji umożliwiającej sporządzenie wykresu natężenia dźwięku w funkcji czasu.

- Sformułuj wnioski dotyczące otrzymanych wyników.

## Przykładowe wyniki zostały przedstawione na Rys. 3.

Rys. 3. Fala akustyczna wygenerowana przez kamerton (czas próbkowania 50 µs).

Zmierzmy okres 10 drgań wygenerowanej fali akustycznej. W tym celu odczytajmy z Rys. 3. odległość między zaznaczonymi punktami pomiarowymi (wynosi ona 453 punkty pomiarowe). Odczytaną wielkość mnożymy przez 0,00005 s (dlatego, że czas próbkowania wynosi 50 µs). Okres 10 drgań wynosi 0,02265 s. Dzieląc otrzymaną wielkość przez 10 uzyskamy okres drgań fali dźwiękowej T = 0,002265 s.

Wiedząc, że częstotliwość drgań jest odwrotnością okresu otrzymujemy przewidywany wynik

Załóżmy obciążnik na widełki kamertonu i zbadajmy jak zmieni się częstotliwość.

Rys. 4. Fala akustyczna wygenerowana przez kamerton z obciążnikiem (czas próbkowania 50 µs).

Podobnie, zmierzmy okres 10 drgań wygenerowanej fali akustycznej. Wynosi on 0,02355 s. Dzieląc otrzymaną wielkość przez 10 uzyskamy okres drgań tej fali dźwiękowej. T = 0,002355 s.

Wiedząc, że częstotliwość drgań jest odwrotnością okresu otrzymujemy przewidywany wynik

## W celu wyznaczenia amplitudy sygnału fali akustycznej Rys. 5. obliczymy średnie maksymalne i minimalne wartości natężenia sygnału oraz obliczymy różnicę między nimi. Następnie otrzymany wynik podzielimy przez 2 uzyskując Aśr.

Rys. 5. Fala akustyczna wygenerowana przez kamerton.

śr. Amax = 247,1

śr. Amin = 27,3

Aśr. = 109,9 – amplituda natężenia sygnału

## Wnioski

- W celu uzyskania dokładniejszej wartości częstotliwości należy najpierw wyznaczyć okres 10 drgań, a następnie czas jednego drgania.

- Sygnał fali akustycznej jest reprezentowany jako krzywa sinusoidalna natężenia dźwięku w funkcji czasu.

- Im większa amplituda fali akustycznej tym większe natężenie.

Literatura

- Szydłowski H., Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe, Poznań 1994.

- Turło J., Karbowski A., Służewski K., Osiński G., Turło Z., Przykłady wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji przyrodniczej, PMEF IF UMK, Toruń 2008.

- Turło J., Firszt F., Karbowski A., Osiński G., Służewski K., Laboratorium fizyczne dla nauczyciela przyrody, Praca zbiorowa pod redakcją Józefiny Turło, PDF IF UMK, Toruń 2003.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

# Text boxes

Czas [s]

Natężenie dźwięku [wzgl.]

[wzgl.]

Czas x50µs

(co 50 µs)

[wzgl.]

Czas x50µs

(co 50 µs)

[wzgl.]

Czas x50µs

(co 50 µs)